Osnovna škola Vrbani

Zagreb, Listopadska 8

KLASA:401-05/17-01/15

URBROJ:251-320-17-01

Zagreb, 24.kolovoza 2017.

Na temelju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Osnovna škola Vrbani, Zagreb, Listopadska 8 raspisuje:

***JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA INVERTER KLIMA UREĐAJE***

Ponude se prikljupaju za klimatizacijske uređaje.

Osnovnoj školi Vrbani potrebna su 22 klimatizacijska uređaja.

**Klimatizacijski uređaji trebaju imati sljedeće specifikacije:**

* Inverter klima
* Minimalni kapacitet hlađenja od 5 kw do 6 kw
* Minimalni kapacitet grijanja od 5 kw do 6kw
* Energetski razred A+
* Minimalna garancija 36 mjeseci

**Rok za dostavu i montažu : 7.listopada 2017.**

Ponuda teče od dana objave na Web stranici škole i otvorena je 8 dana.

Zainteresirani ponude slati sa cijenom u zatvorenoj koverti, na adresu Osnovne škole Vrbani, Listopadska 8, Zagreb s naznakom ,, Ponuda za inverter klima uređaje“.

O izboru će ponuditelji biti pisanim putem obaviješteni.

Ravnatelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Mislav Batarelo/